许昌电气职业学院考场教室监控系统安装项目清单

| 序号 | 项目名称 | 品牌 | 参数 | 工程量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万网络云台球机 | 海康威视 | 支持最大2560×1440@30fps高清画面输出 支持Smart265/H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持低照度，0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达100m 支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能 持最大128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 | 11 | 台 |
| 2 | 400万网络枪机 | 海康威视 | 最高分辨率可达2560 × 1440@25fps,在该分辨率下可输出实时图像 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码,支持smart265编码 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离最远可达30米 支持smart IR，防止夜间红外过曝 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 支持日夜两套参数独立配置 支持3D数字降噪，支持120dB真宽动态 支持双码流,支持手机监控 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 支持萤石云平台接入 | 22 | 台 |
| 3 | 录像机 | 海康威视 | 支持256M接入带宽，支持H.265摄像机接入，最大支持接入64路摄像机，支持8SATA，支持HDMI接口4K输出。 | 1 | 台 |
| 4 | LED显示器 | AOC | 32寸 2K屏 | 1 | 台 |
| 5 | 硬盘 | 希捷 | ST6000VX003 | 4 | 块 |
| 6 | 电源 | 海康威视 | 12V2A室外防水 | 18 | 个 |
| 7 | 专用支架 | 国产 | 加厚鸭嘴支架 | 18 | 个 |
| 8 | 球机支架 | 国产 | 球机壁装支架 | 9 | 个 |
| 9 | 24口千兆交换机 | TP-LINK | 24口全千兆交换机 | 1 | 台 |
| 10 | 5口百兆交换机 | TP-LINK | 5口百兆 | 9 | 台 |
| 11 | 室外超五类网线 | 海康威视 | 防水防晒抗拉0.5 | 7 | 盘 |
| 12 | 电源线 | 爱普视讯 | RVV2*1.0 | 6 | 盘 |
| 13 | 水晶头 | 国产 | 国标超五 | 1 | 盒 |
| 14 | 管材 |  |  | 450 | 米 |
| 15 | 辅材 |  |  | 1 | 批 |