许昌电气职业学院办公楼吊顶装修工程项目表

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吊顶基础 | ㎡ | 514 | 顶部打膨胀头，80吊丝加固，50mm主骨做吊顶骨架 |
| 吊顶 | ㎡ | 514 | 600mm*600mm硅酸钙吸音板吊顶，铝边角收边 |
| 线路排放 | 项 | 2 | 墙面剃沟，原线路处做暗埋处理，以及格栅灯线路排放 |
| 墙面批涂 | 项 | 2 | 墙面水泥砂浆粉平，仿瓷涂料修补 |
| 格栅灯 | 套 | 45 | 福照品牌LED格栅灯购置安装 |

备注：1.本预算包含税金、管理费等所有费用。

2.所有工程量均以工程实际发生量为决算标准；具体计算方法

参照国家有关规定。

3.本工程所有材料均采用环保材料。