附：

钢琴室装修工程项目清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 施工工艺及材料说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费用 |  |  |  |
| 1 | 轻钢龙骨隔音层（大芯板饰面） | M2 | 41.80 | 国标轻钢龙骨框架，大芯板饰面。内置加厚吸音棉。 |
| 2 | 轻钢龙骨隔音层（石膏板饰面） | M2 | 107.90 | 国标轻钢龙骨框架，石膏板饰面。内置加厚吸音棉。 |
| 3 | 墙面乳胶漆 | M2 | 210.70 | 批刮专用腻子2～3遍，打磨。不含原墙耐水腻子、仿瓷涂料、壁纸铲除。含因原墙空鼓需铲除后水泥砂浆找平。 |
| 4 | 墙面铲除 | M2 | 62.40 | 原墙面介质铲除，面积按展开面积计算。不含铲除后墙面批嵌。 |
| 5 | 矿棉吸音板吊顶 | M2 | 143.80 | 矿棉吸音板，以实际样品为准，含安装费用。 |
| 6 | 复合木地板 | M2 | 143.80 | 以实际样品为准，含人工铺贴费用。 |
| 7 | 隔音门 | M2 | 10.90 | 内置隔音板，加厚隔音层。 |
| 8 | LED面板灯 | 个 | 8.00 | 欧普照明品牌。 |
| 9 | 木踢脚线 | M | 47.80 | 木踢脚线、含人工铺贴费、含辅料。 |
| 二 | 其它 |  |  |  |
| 1 | 强弱电改造 | 项 | 1.00 | 预收项目，按实际发生量计算（线材、地插等按甲方要求）。 |
| 2 | 材料上楼费 | 项 | 1.00 | 人工工费、机械运输费。 |
| 3 | 拆除费 | 项 | 1.00 | 人工工费、机械运输费。 |
| 4 | 垃圾清运费 | 项 | 1.00 | 人工工费、机械运输费。 |
| 三 | 税费 |  |  |  |
| 1 | 税费 | 项 |  |  |
|  | 总 计 |  |  |  |

备注： 1、此预算不是最终结算清单，所有施工项目最终以实际发生量计算。

- 本报价不含弱电系统设备、空调系统设备、窗帘制安、讲台制做。

- 施工过程中的增、减项目金额在工程最终决算中体现。